SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.grodzisk.pl,

www.bip.grodzisk.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

REWALORYZACJĘ  DWORKU RODZINY CHEŁMONSKICH I  OTACZAJĄCEGO PARKU Z  DOSTOSOWANIEM  OBIEKTU  NA  CELE  KULTURALNO – EDUKACYJNE”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

Nr sprawy – ZP-341/5/08

- Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej w zakresie wykonawstwa dla zadania pod nazwą:  Rewaloryzacja  dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego parku z dostosowaniem obiektu na cele kulturalno-edukacyjne,   wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych  uzgodnień,  pozwoleń konserwatora zabytków  oraz prawomocnego pozwolenia na budowę .

Adres obiektu budowlanego: Adamowizna 90 D, gmina i powiat Grodzisk Mazowiecki  (działki o numerach  ewidencyjnych: nr 107/1; nr 108; nr 116/1   w obrębie 1).

| Kod CPV | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- usługi inżynieryjne w zakresie Projektowania.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót  budowlanych

2.1. Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w Adamowiźnie 90 D,  w granicach  gminy  Grodzisk Mazowiecki,  na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 107/1;

nr 108; nr 116/1 obr. 1. Dojazd ul. Mateusza Chełmońskiego, od  ulicy   Osowieckiej (droga powiatowa nr 1505  Grodzisk Mazowiecki – Józefina).

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się działka z zabytkowym dworkiem i  stawami, należąca do spadkobierców rodziny  Chełmońskich oraz  Szkoła Podstawowa imienia doktora Mateusza Chełmońskiego.

Załącznik nr 4 – Mapa zasadnicza obejmująca działki o numerach ewidencyjnych: nr  107/1; nr  108; nr 116/1 obr. 1.

  - Stan istniejący

Działki o numerach ewidencyjnych: nr 107/1; nr 108; nr 116/1 obr. 1  są  własnością gminy Grodzisk Mazowiecki (działka nr 107/1 o pow. 2,46 ha  -

użytki rolne, zabudowane, łąki  trwałe, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne,

rowy; działka nr 116/1 o pow.2,51 ha to lasy i grunty leśne, rowy; działka nr 108 –  droga ).

Dworek rodziny Chełmońskich

Nieruchomość o nr ewid. 107/1  (pow. 2,46 ha) jest działką częściowo zabudowaną. Zabudowę stanowią:  zabytkowy dworek rodziny Chełmońskich z pozostałością  przydomowego ogródka wiejskiego oraz kilka drewnianych budynków gospodarczych.  Dworek przeniesiony został z pobliskiej Kulkówki ok. 1900 roku. Jest to dworek drewniany, otynkowany – dawna rządcówka,  wybudowana  w połowie XIX wieku.

Drewniany budynek w kształcie prostokąta, przykryty dachem kopertowym z pokryciem dachówką ceramiczną , parterowy, z użytkową częścią poddasza (pokój mieszkalny z dużym drewnianym balkonem podpartym kolumnami) i z dostawionym gankiem kolumnowym,– nawiązuje  prostotą formy i konstrukcji do XVII-XVIII wiecznego „dworu polskiego”.

W latach powojennych oraz na przełomie lat 80/90-tych XX wieku budynek był kilkakrotnie poddawany przebudowie i dość przypadkowej  modernizacji. Niefachowo prowadzone roboty doprowadziły do uszkodzenia fragmentów ścian oraz stworzenia warunków do rozwoju grzyba domowego. Wyraźnie widoczne są zewnętrzne objawy istnienia szeregu zjawisk powodujących przyśpieszoną degradację elementów budynku.  W chwili obecnej budynek nie jest użytkowany.

W ramach diagnostyki obiektu przeprowadzono szczegółowe oględziny i pomiary elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, które pozwoliły   precyzyjnie ustalić przyczyny degradacji budynku oraz przyjąć koncepcję napraw.   Ocenę stanu technicznego   oraz podstawowe dane techniczno-użytkowe oraz konstrukcyjno-materiałowe dworku    zawiera „Ekspertyza stanu technicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną dworku Chełmońskich w Adamowiźnie k/Grodziska Maz.” –  Załącznik nr 5.

Przydomowy ogródek

W otoczeniu dworku (działka o nr ew. 107/1, obr. 1) istniał przydomowy ogródek. Niestety, XIX-wieczne ogródki wiejskie nie miały trwałych elementów, dlatego jak większość z nich, również ogródek wokół dworku Chełmońskich   uległ  zatarciu. Gdzieniegdzie widnieją jedynie pozostałości roślin i krzewów.

Park

Działki o numerach ewidencyjnych: nr 107/1 i nr 116/1 to obszar o zróżnicowanej rzeźbie terenu, opadający  łagodnie ku dolnie rzeczki Mrownej, porośnięty bogatym starodrzewem mieszanym. Występują tu: dęby, lipy, sosny, sosny wejmutki, olchy, klony w tym pomniki przyrody.

O unikatowym charakterze parku świadczą   historyczne założenia  i  interesujące walory przyrodnicze tego terenu. Wjazd do obiektu  możliwy od ul. Osowieckiej. Teren jest częściowo ogrodzony.

Dworek rodziny Chełmońskich wraz z otaczającym parkiem został  wpisany do rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego, nr rej. A-42 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 77/03 z dnia 10 lutego 2003 r.  w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków/.  Załącznik nr 6 – decyzja  Konserwatora  Zabytków  nr  77/03  z  dnia  10  lutego 2003.

Droga dojazdowa do parku

Droga dojazdowa do parku (działka 108 obr.1) – dojazd od Mateusza 	Chełmońskiego, od ulicy Osowieckiej (droga powiatowa nr 1505 Grodzisk 	Mazowiecki-Józefina) droga gruntową.

  - Program funkcjonalno-użytkowy oraz  ogólne założenia   programu                 .        kulturalno-edukacyjnego dla planowanej inwestycji

Planowane przedsięwzięcie  będzie ważnym krokiem w walce  o zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu wsi mazowieckiej oraz ochronę i  zachowanie  dla przyszłych pokoleń spuścizny kulturowej po najwybitniejszym polskim malarzu XIX wieku, Józefie Chełmońskim.

Obiekt będzie ważnym   zapleczem kulturalno-edukacyjnym i  dydaktycznym gminy. Charakter i historia dworku oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo (szkoła imienia doktora Mateusza Chełmońskiego, zabytkowy dworek i stawy należące do spadkobierców rodziny Chełmońskich) skłaniają do skierowania przyszłego programu kulturalno-edukacyjnego do odbiorcy nastawionego na kulturalno-rekreacyjną formę spędzania wolnego czasu.

Obiekt stanie się  miejscem  atrakcyjnym dla całej  społeczności  lokalnej: uczniów, dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dla   turystów krajowych i zagranicznych. Dostępny będzie dla   grup zorganizowanych  i indywidualnych osób,  korzystających  z programu kulturalno-edukacyjnego oraz programów kulturalno-społecznych  funkcjonujących w gminie.  Ponadto należy uwzględnić możliwość użytkowania obiektu przez inne podmioty, które ewentualnie może zaproponować i wskazać projektant.

Obiekt służyć będzie  organizacji wystaw, plenerów i zajęć malarskich,   zimowych oraz letnich akcji różnych środowisk społecznych,   spotkań edukacyjnych, różnego rodzaju konferencji  i innych zajęć integrujących kulturalną społeczność Mazowsza.   Ścieżki  dydaktyczne     obejmą   wiele tematów. Zaprojektowane trasy będą zawierały treści z zakresu: biologii, ekologii, historii, geografii. Obejmą  między  innymi:  dworek i spuściznę kulturową po rodzinie Chełmońskich, zabytkowy park – w tym: stanowiska pomników przyrody oraz  ciekawe składniki  naturalne i antropogeniczne krajobrazu parku.

Rewaloryzacja parku poprawi stan  środowiska naturalnego i przywróci ład  przestrzenny w tym obszarze,  tworząc ogólnodostępne  miejsce spotkań na łonie natury. Park  zapewni miejsce godnego wypoczynku zwolennikom czynnej formy spędzania wolnego czasu.  Inwestycja   pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańców w zakresie rozwoju turystyki ,w tym pieszej i rowerowej.

Projekt wpisuje się w Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006 - 2009, a także w Wojewódzki Program Ochrony i Kształtowania Dziedzictwa Kulturowego.

Planowana inwestycja spójna jest z założeniami modernizacji i rewaloryzacji tras rowerowych leżących na terenie Grodziska Mazowieckiego i jego okolicach (trasa Grodzisk Mazowiecki - Adamowizna) oraz wpisuje się w wojewódzką sieć turystyki rekreacyjno - rowerowej. Program kulturalno-edukacyjny obiektu  zostanie wpisany w kulturalno - społeczne programy funkcjonujące w gminie.

Zamiar realizacji inwestycji  przedstawiony  w  „Założeniach   projektowych   dot. rewaloryzacji zabytkowego dworku we wsi Adamowizna wraz z otaczającym parkiem i adaptacji obiektu na cele kulturalno-społeczne” został  pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   (załącznik nr 7 –założenia projektowe;  załącznik nr 8 – opinia Konserwatora Zabytków).

II.  Wymagania  Zamawiającego  dotyczące    ZAKRESU REWALORYZACJI  DWORKU  RODZINY CHEŁMOŃSKICH I   PARKU

1. Zakres planowanej inwestycji

Wydobycie jak największej ilości walorów z istniejącego terenu oraz realizacja programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji  możliwa będzie poprzez wykonanie szeregu prac archeologicznych, konserwatorskich, remontowo-budowlanych, rewaloryzacyjnych i  adaptacyjnych, które obejmą:

- Rewaloryzację   dworku rodziny Chełmońskich.

- Zaprojektowanie  przydomowego ogródka.

- Budowę zaplecza   z wiatą.

- Zagospodarowanie dworku i  budynku zaplecza z wiatą , z dostosowaniem do

potrzeb programowych oraz funkcjonalno-użytkowych.

- Rewaloryzację terenu parku.

- Zagospodarowanie  terenu   parku i  dostosowanie do potrzeb programowych

oraz funkcjonalno-użytkowych.

- Modernizacja drogi dojazdowej do parku.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania prac projektowych                            .      niezbędnych dla realizacji   planowanej inwestycji

- Wymagana jest architektura podkreślająca funkcję całego obiektu wkomponowana  w istniejący teren oraz nawiązująca do historycznych korzeni tego miejsca.

- Zagospodarowanie terenu parku powinno współgrać z otoczeniem, stosownie eksponować   rewaloryzowany  dworek ,   projektowane  zaplecze   oraz   kierunek głównego wejścia;  winno zapewnić niezbędną komunikację pieszą i kołową, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zapewniać dostateczną ilość miejsca do spacerów,    spełniać warunki ochrony ppoż. itp.

- Projekt określi   lokalizację wszystkich mediów niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania poszczególnych elementów inwestycji.

- Należy stosować materiały  oraz urządzenia  spełniające   odpowiednie normy oraz obiektywne cechy techniczne i jakościowe.

- Wyposażenie winno być  estetyczne, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalne, stylem   nawiązujące do architektury minionej epoki oraz stosowne do funkcji i klasy obiektu.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru poszczególnych elementów wyposażenia   z istniejącej oferty rynkowej.

- Wymagane jest czytelne i jednolite oznakowanie wszystkich istotnych dla projektu

elementów realizowanej inwestycji.

- Wszystkie  obiekty  realizowanej  inwestycji  (dworek, budynek zaplecza  z  wiatą

oraz teren parku) będą dostosowane do potrzeb programu kulturalno-                      .     edukacyjnego.

- Z uwagi na wpis obiektu do rejestru zabytków, wszelkie prace o charakterze restauratorskim i modernizacyjnym będą przedkładane przez Wykonawcę do akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wszystkie przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania powinny być wykonane w     sposób zapewniający optymalne użytkowanie obiektu  w przyszłości.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywanych prac projektowych                           .   dot. poszczególnych elementów inwestycji

3.1. Dworek rodziny Chełmońskich

Działania rewaloryzacyjne dworku rodziny Chełmońskich winny być poprzedzone   pracami  zabezpieczającymi wartość historyczną dworku.

W ramach realizacji inwestycji  wymagania  Zamawiającego dotyczą:

- kompleksowego odrestaurowania  zabytkowej substancji infrastrukturalnej

dworku ; bryła budynku ,  układ i ilość  pomieszczeń oraz  wszystkie

elewacje dworku po dokonaniu napraw i  uzupełnień pozostaną w stanie

niezmienionym;

- zmodernizowania  dworku w zakresie niezbędnym do realizacji założeń

programowych i  funkcjonalno-użytkowych; zmianie ulegnie przeznaczenie i  wyposażenie pomieszczeń;

- określenia wyposażenia i wykorzystania poszczególnych pomieszczeń dworku.

Uwaga:

Rewaloryzacja obiektu winna uwzględnić zalecenia zawarte w ekspertyzie stanu technicznego dworku (Załącznik nr 5).

  - Przydomowy ogródek

Prace przy wykonaniu nowego przydomowego ogródka winny uwzględnić ustalenia inwentaryzacyjne dot. zasobów zielonych i przewidzieć ewentualne  działania zabezpieczające pozostałości roślin i krzewów dawnego ogródka istniejącego wokół dworku rodziny Chełmońskich.

Wymagania Zamawiającego odnośnie nowego ogródka:

- Zamawiający   wymaga, by przydomowy ogródek     nawiązywał  swym

charakterem do   ogródków wsi mazowieckiej XIX wieku.

- Projekt powinien  uwzględnić  wyraźny podział  użytkowy ogródka na  część

kwiatową i ogródek   ziołowy oraz powszechny w owych czasach gaik.

- Nasadzenie bylin, pnączy, krzewinek, kwiatów oraz  pozostałych składników

szaty roślinnej  winno być zaprojektowane:

- w części kwiatowej ogródka, w formie  rabat   - powinny znaleźć się:

rośliny kwitnące (do wyboru przez Wykonawcę: astry, dalie, piwonie, lwie

paszcze, floksy, ostróżki, irysy, maki, malwy, rezeda, aksamitki, groszek,

lewkonie, konwalia) oraz krzewy ozdobne (bez lilak, jaśmin, kalina  koralowa);

- ogródek ziołowy – na grządkach do wyboru przez Wykonawcę: mięta,

bylica, boże drzewko, rumianek, lubczyk , szałwia, piołun, nagietek.

- Gaik,  jako miejsce porośnięte murawą, ocienione drzewami   i krzewami

ozdobnymi, wykorzystywane do odpoczynku w upalne dni lata, dostępny dla

gości,  winien  pomieścić   ogrodowy komplet biesiadny (drewniany stylowy

stół i  dwie  ławy  rzeźbione, opalane).

3.3. Budynek zaplecza z wiatą

a) Lokalizacja

W projekcie należy uwzględnić   uporządkowanie terenu wokół dworku (działka nr ew.107/1 obr. 1) poprzez rozbiórkę starych  drewnianych  zabudowań gospodarczych oraz porozbiórkowe uprzątnięcie terenu.

Zamawiający wymaga lokalizacji   planowanego budynku zaplecza z wiatą  na  w/w porozbiórkowym terenie.

b) Architektura

- Zamawiający wymaga, aby architektura budynku zaplecza z wiatą

nawiązywała do  charakteru otoczenia i jednocześnie  przypominała

zabudowania gospodarcze charakterystyczne dla XIX-wiecznej wsi

mazowieckiej.

- Budynek zaplecza  winien być parterowy, zbudowany  z bali -  konstrukcja

drewniana wieńcowa, z izolacją termiczną   umożliwiającą   całoroczne

użytkowanie zaplecza.

- Wiata z lekkiej szkieletowej konstrukcji drewnianej,  przyległa z jednej

strony do budynku zaplecza, otwarta z dwóch stron; sezonowa.

Powierzchnia terenu pod wiatą  utwardzana,  wykonana   w takiej samej konstrukcji jak nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wokół dworku.

c) Założenia funkcjonalno-użytkowe

Zabudowę zaplecza stanowić będzie budynek  wolnostojący o   powierzchni użytkowej około 60 m2  z przyległą do jednej ściany wiatą  o powierzchni zabudowy  około 60m2   ( łącznie ok. 120 m2).

- Przeznaczenie pomieszczeń

- W budynku zaplecza będzie   przechowywany sprzęt, narzędzia ogrodnicze i  urządzenia wykorzystywane do pielęgnacji terenu parku   oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji  programu    kulturalno-edukacyjnego obiektu. Budynek wyposażony będzie w sanitariaty (minimum 2 oczka sanitarne + 1 oczko dostosowane dla osób niepełnosprawnych);  każde z pomieszczeń  powinno być poprzedzone przedsionkiem z umywalką.

- Wiata  będzie  miejscem nie tylko chroniącym od deszczu i wiatru, ale też   umożliwi odpoczynek i wygodne zjedzenie   prowiantu.

- Wyposażenie wiaty stanowić będą ogrodowe   komplety biesiadne  (drewniane stylowe stoły i  ławy)  -   rzeźbione i opalane,  w odpowiedniej

ilości.

- Przestrzeń kulturalno-oświatowa

Projekt budowy wiaty  winien uwzględnić    przestrzeń kulturalno-oświatową, na której zlokalizowane zostaną   ekspozycje w formie galerii, mapa gminy i informacje  związane z miejscem oraz realizowanym programem  kulturalno-edukacyjnym. Wyposażenie to winno komponować się z w/w stylowymi meblami  ogrodowymi.

3.4. Park

Szata roślinna

Wymagania Zamawiającego odnośnie szaty roślinnej parku dotyczą:

- przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych zasobów zielonych parku;

- przebadania i właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania istniejących na

terenie parku pomników przyrody;

- uporządkowania układu szaty roślinnej parku;

- adaptacji istniejących drzew,  w tym pomników przyrody, do nowych założeń projektowych;

- stworzenia spójnego i przejrzystego układu roślinnego, ze szczególnym

uwzględnieniem terenów wokół dworku,  zaplecza kulturalno-edukacyjnego,

ścieżek dydaktycznych, ciągów spacerowych.

Ciek wodny

Projekt winien uwzględnić  sposób  uporządkowania, oczyszczenia i  renaturalizacji koryta rzeki Mrownej oraz  umocnienia i ochrony jej brzegów.

Kładki/mostki na rzece

Zamawiający wymaga zaprojektowania kładek/mostków na rzece, łączących teren parku, spójnych z ciągami spacerowymi, ścieżkami edukacyjnymi i oznakowanymi szlakami  (mostki drewniane z poręczami, najlepiej półokrągłe , pasujące do   reszty otoczenia) – w  ilości zapewniającej realizację założeń programowych i  funkcjonalno-użytkowych projektu.

Ciągi komunikacyjne

Projekt rewaloryzacji parku powinien przewidzieć wykonanie następujących prac:

- doprojektowania  tras, alejek spacerowych i ciągów komunikacyjnych   oraz

ewentualną korektę  przebiegu istniejących ścieżek,

- wytyczenie ścieżki rowerowej ,

- odpowiednie oznakowanie  i ewentualne wytyczenie nowych  szlaków

turystycznych, zgodnie z programem kulturalno-edukacyjnym,

- utwardzenie ciągów komunikacyjnych;

- doziarnienie pozostałych ciągów komunikacyjnych,

- określenia i lokalizacji dróg dojazdowych oraz  parkingu (przewiduje się wjazd

na teren obiektu z dwóch stron: z drogi wojewódzkiej nr 579 przez ul. Sarnią i

powiatowej Grodzisk Mazowiecki-Józefina przez ul. Mateusza

Chełmońskiego).

Zamawiający wymaga  zgodności   z przepisami w zakresie dotyczącym  projektowania nawierzchni.

Ścieżki dydaktyczne                                                                                                              - Ścieżki dydaktyczne winny objąć  wiele tematów . Należy zaprojektować                         .przebieg tras:   .                                                                                                                     .  a) zawierający  treści z zakresu: geografii, biologii, ekologii, historii;                       .  b) obejmujący m.in. stanowiska pomników przyrody, ciekawe składniki                .  .   naturalne i antropogeniczne krajobrazu parku, uwzględniający                           różnorodność   zbiorowisk roślinnych oraz typy siedliskowe lasu, a także  dworek  i   położone w. granicach   parku inne obiekty nawiązujące do historycznych  korzeni tego miejsca.                                                                                                                               - Trasy ścieżek dydaktycznych powinny być odpowiednio oznakowane i opisane    .  na tabliczkach informacyjnych.

Elementy małej architektury

Najważniejsze działania związane z zagospodarowaniem parku elementami małej architektury  dotyczą przede wszystkim zaprojektowania:

- ławek parkowych (ozdobne, stylizowane, żeliwna konstrukcja, drewniane

siedzisko – odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do czyszczenia i

konserwacji)   - w odpowiedniej liczbie;

- koszy parkowych (stojące, żeliwna konstrukcja z otoczką drewnianą, trwałe,

funkcjonalne, odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do czyszczenia i

konserwacji) – w odpowiedniej liczbie;

- tabliczek informacyjnych do jednolitego  systemu oznaczeń ciągów

komunikacyjnych, alejek spacerowych, poszczególnych stanowisk ścieżek

dydaktycznych,  ścieżek rowerowych, parkingu  - w odpowiedniej liczbie;

- tablic informacyjnych do  zagospodarowania   przestrzeni kulturalno-

oświatowej zlokalizowanej pod wiatą budynku zaplecza   oraz  do oznakowania

innych elementów obiektu ważnych dla  realizacji założeń programowych  i

funkcjonalno-użytkowych projektu -  w odpowiedniej liczbie;

- latarni (ozdobne, stylizowane, oprawy ze szkła przyciemnianego, nietłukącego)

w odpowiedniej liczbie;

- palisad,  pergoli, trejaży, krat podtrzymujących pnącza nawiązujących do stylu

reszty projektowanych elementów małej architektury - w odpowiedniej liczbie;

- stojaków na rowery (mają nawiązywać do stylu   pozostałych  elementów małej

architektury ) na parkingu oraz przy zapleczu  z wiatą -  w odpowiedniej liczbie.

Bramy/ozdobne wejścia do parku

- Zamawiający wymaga zaprojektowania dwóch bram /ozdobnych wejść do

parku (od ul. Mateusza Chełmońskiego i od ul. Sarniej).

- Bramy (o lekkiej wizualnie formie architektonicznej) będą   obiektami jedynie

dekoracyjnymi – spełnią symboliczną rolę     przejścia  do miejsca wypoczynku

wśród zieleni  i obcowania ze spuścizną kulturową po najwybitniejszym

polskim  malarzu XIX wieku, Józefie Chełmońskim i jego rodzinie.

- Wejścia do parku powinny się komponować z pozostałymi elementami małej

architektury obiektu.

Oświetlenie parku

- Oświetlenie parkowe powinno ułatwiać  komunikację, ludziom  spacerującym

po obiekcie dawać   poczucie bezpieczeństwa oraz stwarzać  pewien komfort i

nastrój.

- Projekt wykonania oświetlenia powinien uwzględnić następujące prace:

- wymianę istniejących linii kablowych i budowę nowych wzdłuż nowo

powstałych tras spacerowych,

- wprowadzenie stylizowanych  latarń.

- Zamawiający wymaga oświetlenia 2-stopniowego; należy zapewnić możliwość włączania poszczególnych zespołów świetlnych zależnie od potrzeby.

- Źródła światła  przy głównych ciągach komunikacyjnych, bramach /ozdobnych wejściach do parku , wokół dworku,  budynku zaplecza, wzdłuż  alejek spacerowych i ścieżek  dydaktycznych  powinny być tak aranżowane, by uzyskać nie tylko  optymalne oświetlenie,  ale też   wyeksponować najcenniejsze elementy rewaloryzowanego obiektu.

- Natężenie, rozsył światła powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i

przepisów.

3.5. Droga dojazdowa do parku.

Projekt modernizacji drogi (ul. M. Chełmońskiego) powinien przewidzieć wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu (przewiduje się wjazd na teren obiektu z dwóch stron: z drogi powiatowej Grodzisk Mazowiecki – Józefina przez ul. M. Chełmońskiego i z drogi wojewódzkiej nr 579 przez ul. Sarnią.

Zamawiający wymaga zgodności z przepisami w zakresie dotyczącym projektowania nawierzchni.

3.6. Instalacje

- Dworek oraz budynek zaplecza mają być wyposażony w niezbędne  instalacje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,  w tym higieniczno-sanitarnych. W ramach instalacji należy wykonać :

- instalację wody zimnej i ciepłej

- instalacje kanalizacyjno-sanitarną (rury z PCV)

- instalację  c. o. (gazową lub elektryczną)

- instalację wentylacji grawitacyjnej z ewentualnym wspomaganiem

mechanicznym w razie potrzeby  lub elementami wentylacji wymuszonej

- instalację oświetleniową

- instalację gniazd wtykowych

- instalację telefoniczną (tylko w dworku)

- instalację alarmową

- instalację odgromową

- instalację komputerową (tylko w dworku)

- Przy projektowaniu instalacji należy stosować nowoczesne rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, zapewniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i inne.

- Zakres wymaganej dokumentacji projektowo-wykonawczej    instalacji                                elektrycznych

Należy zaprojektować:                                                                                                                          - usytuowanie skrzynki złącza kablowego (uzgodnione z właściwym                         .   Zakładem Energetycznym),                                                                                                               - WLZ- et od złącza kablowego do dworku i budynku zaplecza,                                                                 - układ pomiarowy (uzgodniony z właściwym Zakładem Energetycznym),                                         - rozdzielnie główną i funkcyjne (wentylacji, oświetlenia terenu,                              .  komputerową,. ogrzewania),                                                                                                                                        - WLZ- ty do poszczególnych rozdzielni,                                                                                          - instalację gniazd wtykowych 230 V, 0,4 kV,                                                                                    - instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego                   .   .  kierunkowego,                                                                                                                   - instalację oświetlenia zewnętrznego terenu,                                                                          - instalację komputerową (logiczną i zasilającą) w dworku                                                                   - instalację telefoniczną w dworku (wewnętrzną i   przyłącze – na podstawie                   .  technicznych   warunków z  TPSA),                                                                                                   - instalację alarmową,                                                                                                                      - instalację odgromową,                                                                                                         - instalację połączeń wyrównawczych.

- Zakres wymaganej dokumentacji projektowo-wykonawczej    instalacji                 sanitarnych

W koszcie projektu powinny być uwzględnione przez projektanta  wszystkie uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji obiektu:

-  od ZWiK warunki przyłączenia wody i włączenia kanalizacji do sieci ze

wszystkimi uzgodnieniami,

- uzgodnienia  do projektów od rzeczoznawców  BHP, P - POŻ i „Sanepid” .

- Instalacje  c. o.

System ogrzewania musi zapewnić potrzeby użytkowe dworku i budynku zaplecza. Do rozważenia projektanta, czy będzie to ogrzewanie elektryczne czy gazowe (miejscowość Adamowizna nie jest podłączona do miejskiej sieci gazowej).

4.  Użytkowanie projektowanego obiektu przez niepełnosprawnych:

- Zamawiający wymaga aby teren parku przynajmniej w części centralnej (wokół dworku i   budynku zaplecza ) był dostępny   dla osób   o różnym stopniu sprawności , w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

-  Należy zaprojektować dodatkowe płaskie dojście do dworku  .

- W miejscach tego wymagających   należy zaplanować płaskie dojścia, przewidzieć  płaskie dojście do budynku zaplecza  .

Wykonawca, spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia,  winien uwzględnić  nadrzędną rolę obowiązujących przepisów, norm i wytycznych projektowych.

III.	 Wymagania Zamawiającego dotyczące   kompleksowej   dokumentacji                            . projektowo-  kosztorysowej

1. Sposób realizacji i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Kompleksowa budowlano-wykonawcza dokumentacja projektowo-kosztorysowa i  przetargowa w zakresie wykonawstwa  dla  zadania pod nazwą Rewaloryzacja  dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego parku z dostosowaniem obiektu na cele kulturalno-edukacyjne, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień,  pozwoleń konserwatora zabytków  oraz prawomocnego pozwolenia na budowę ,   będzie opracowana  w  rozbiciu na trzy fazy.

1.1. W ramach realizacji fazy pierwszej Wykonawca  jest zobowiązany opracować w    porozumieniu z Zamawiającym:

- wstępną koncepcję rewaloryzacji  dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego  parku z dostosowaniem obiektu na cele kulturalno-edukacyjne

1.1.1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wstępnej koncepcji      powiadomi  Wykonawcę o wyborze i  akceptacji przyjętych rozwiązań lub przekaże Wykonawcy  uwagi w celu zmiany lub uzupełnienia.

1.1.2. W ciągu 7 dni od dostarczenia Wykonawcy uwag Zamawiającego,   Wykonawca  protokolarnie przekaże Zamawiającemu wstępną koncepcję  uwzględniającą  zgłoszone uwagi Zamawiającego.

1.2.  Wybrany przez Zamawiającego wstępny projekt koncepcyjny będzie stanowił podstawę do wykonania drugiej fazy przedmiotu zamówienia - opracowania:

- koncepcji architektoniczno-budowlanej rewaloryzacji dworku rodziny               .    Chełmońskich i otaczającego parku z dostosowaniem obiektu na cele                   .    kulturalno-edukacyjne.

1.2.1. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania  projektu  koncepcyjnego   powiadomi  Wykonawcę o wyborze i  akceptacji przyjętych rozwiązań lub przekaże Wykonawcy  uwagi w celu zmiany lub uzupełnienia.

1.2.2. W ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy uwag Zamawiającego, Wykonawca  protokolarnie przekaże Zamawiającemu projekt koncepcyjny    uwzględniający uzgodnienia  w zakresie podstawowych rozwiązań przestrzennych, materiałowych i architektonicznych oraz  uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- programu prac konserwatorsko-budowlanych   dworku rodziny  Chełmońskich

Uwaga:

Projekt koncepcyjny wraz z programem prac konserwatorsko-budowlanych Wykonawca  przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i po uzyskaniu jego pozytywnej opinii oraz zatwierdzeniu przez właściwe Urzędy Konserwatorskie, przystąpi do fazy 3 opracowania.

1.3.   Wybrana przez Zamawiającego   koncepcja architektoniczno-budowlana, po uzyskaniu zgód, uzgodnień i decyzji od właściwych Urzędów Konserwatorskich (w przypadku obowiązku ich uzyskania)  będzie stanowiła podstawę do wykonania docelowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej w zakresie wykonawstwa, tj.   trzeciej  fazy opracowania dokumentacji:

- wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  i przetargowej w zakresie wykonawstwa, dla w/w zadania.

Uwaga:

Kompleksowa budowlano-wykonawcza dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa w zakresie wykonawstwa, dla  zadania pod nazwą Rewaloryzacja  dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego parku z dostosowaniem obiektu na cele kulturalno-edukacyjne, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, pozwoleń konserwatora zabytków  oraz prawomocnego pozwolenia na budowę ,   winna być opracowana w taki sposób, by umożliwiała etapowość realizacji inwestycji.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące wstępnej  koncepcji

a)  Wstępna   koncepcja rewaloryzacji dworku rodziny Chełmońskich i parku  winna być przygotowana w formie rysunków i części opisowej, w wersji papierowej; powinna  składać się z:

- koncepcji rewaloryzacji dworku   - skala 1:100,                                                                                                                                          - dwóch wersji koncepcji  budynku zaplecza z wiatą - skala 1:100; do wyboru przez Zamawiającego,                                                                                                                          - koncepcji przydomowego ogródka - skala  1: 200                                                                         - koncepcji zagospodarowania  i dostosowania  dworku rodziny Chełmońskich do  potrzeb programowych oraz  funkcjonalno-użytkowych (projekt aranżacji wnętrz)- skala 1:100,                                                                                                                                                                    - koncepcji zagospodarowania i dostosowania budynku zaplecza do potrzeb                       . programowych i funkcjonalno-użytkowych (projekt aranżacji wnętrz) -  skala                    . 1:100,

- koncepcji rewaloryzacji i zagospodarowania terenu  parku  na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz dostosowania do potrzeb programowych i    funkcjonalno- użytkowych – skala 1: 500,                                                                                                   - dwóch  wersji koncepcji kładek/mostków na rzece – skala 1:100, do wyboru                 .  przez Zamawiającego,                                                                                                                          - dwóch wersji koncepcji bram/ozdobnych wejść do parku – skala 1:100,  do                   .  wyboru przez Zamawiającego ,                                                                                                                  - koncepcji oświetlenia – skala 1:500,

- koncepcja drogi dojazdowej – skala 1:500.

b)  W/w wstępna koncepcja winna uwzględniać wszystkie  elementy wymagane przez Zamawiającego.

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące koncepcji architektoniczno-                           .      budowlanej rewaloryzacji dworku   i parku

a)  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca   jest zobowiązany przygotować koncepcję architektoniczno-budowlaną  rewaloryzacji  dworku rodziny Chełmońskich i parku  ,  rozumianą  jako opracowanie graficzno-projektowe zawierające również część opisową.

b)  Projekt koncepcyjny  należy wykonać w oparciu o:                                                                                                    - mapę,                                                                                                                                              - ekspertyzę stanu technicznego i  inwentaryzację budowlaną dworku                                  .  Chełmońskich w Adamowiźnie k/Grodziska Maz.”   (Załącznik nr 5),                                                                                                                                - wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji.

- Koncepcja  architektoniczno-budowlana winna uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia:

- ustalenia  merytoryczne dotyczące zamówienia;                                                                         - wymagania   dotyczące zakresu rewaloryzacji  dworku i parku;                                                                               - założenia programowe dot. działalności kulturalno-edukacyjnej obiektu.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące opracowania:

- koncepcję architektoniczno-budowlaną

- część opisową  koncepcji architektoniczno-budowlanej ,

- zestawienie kosztorysowe  realizacji inwestycji

3.1. Koncepcja architektoniczno-budowlana

a) Wykonawca protokolarnie przekaże Zamawiającemu projekt koncepcyjny                     .    zawierający:

- koncepcję rewaloryzacji dworku rodziny Chełmońskich - rzuty,  przekroje   elewacje  budynku  -  z określeniem  rozkładu i  powierzchni poszczególnych  pomieszczeń  - skala 1:100,  na  planszach;

- koncepcję  budynku zaplecza z wiatą - rzuty, przekroje, elewacje budynku – z   określeniem rozkładu i powierzchni poszczególnych   pomieszczeń -        skala  1:100, -  na planszach;

- koncepcję przydomowego ogródka - skala  1: 200,  w formie rysunków, opisu .  i wizualizacji;

- koncepcję zagospodarowania   i dostosowania  dworku do potrzeb

programowych i funkcjonalno-użytkowych  (projekt aranżacji wnętrz) -      skala   1:100 - w formie rysunków,  opisu i wizualizacji;                                                                                                                                       - koncepcję zagospodarowania i dostosowania budynku zaplecza   do potrzeb   programowych i funkcjonalno-użytkowych  (projekt aranżacji wnętrz) -  skala 1:100 - w formie rysunków,  opisu i wizualizacji;

- koncepcję  rewaloryzacji terenu  parku oraz  zagospodarowania  na cele

rekreacyjno- wypoczynkowe i dostosowania  do potrzeb programowych i

funkcjonalno-użytkowych –  na jednej planszy na podkładzie  mapy w skali 1:500 wszystkie obiekty  i elementy wymagane przez Zamawiającego;

- koncepcję kładek/mostków na rzece – w skali 1:100, na planszy;

- koncepcję bram/ozdobnych wejść do parku,  – w skali 1:100,  na  planszy;

- koncepcję oświetlenia terenu parku – skala 1:500, na  planszy;

- koncepcja drogi dojazdowej – skala 1:500, na planszy;

- ewentualnie części opisowe, wizualizacje i rysunki  konieczne do

zobrazowania przyjętych rozwiązań.

b)  Projekt koncepcyjny zostanie przekazany Zamawiającemu w formie kolorowych  utwardzonych   plansz (plansze winny być czytelne i   zawierać legendę) oraz rysunków, opisu i  wizualizacji   komputerowych dla wszystkich elementów   - na nośniku elektronicznym  i  w formie papierowej

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokładniejszych rysunków,   szkiców, wstępnej koncepcji, dotyczących  poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia lub detali/szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązaniach.

3.2.  Część opisowa  koncepcji architektoniczno-budowlanej

a) Część opisowa koncepcji winna zawierać:

- opis autorski koncepcji,                                                                                                               - zestawienie powierzchni i kubatur,                                                                                           - opis konstrukcji obiektów,                                                                                                              - opis koncepcji technicznego wyposażenia obiektów i zasady prowadzenia                      .  instalacji wewnętrznych,                                                                                                                            - uwagi na temat standardu wykończenia i wyposażenia budynku,                                                   - wskazania dotyczące realizacji obiektów i możliwości etapowania budowy.

b) Część opisowa do koncepcji winna być przekazana Zamawiającemu na        nośniku  elektronicznym i  w formie papierowej.

3.3. Zestawienie kosztorysowe  realizacji inwestycji

- Wykonawca określi całkowite koszty realizacji projektu (kalkulacja kosztów prac projektowych oraz kalkulacja prac wykonawczych łącznie z wyposażeniem i kalkulacją kosztów bieżącej eksploatacji obiektów) według zaproponowanej przez siebie koncepcji, oddzielnie dla poszczególnych obiektów oraz przedstawi kalkulację kosztów rocznej ich eksploatacji.  Zestawienie kosztorysowe realizacji inwestycji powinno być przekazane Zamawiającemu  na nośniku elektronicznym i   w formie papierowej.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące wielobranżowej dokumentacji                           .projektowo-kosztorysowej  i przetargowej w zakresie wykonawstwa

4.1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  i                       .          przetargowej w zakresie wykonawstwa winno dotyczyć następujących

elementów  przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna dotyczyć  poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zawierać:                                                                                               - projekt zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wszystkich wymagań                              .  Zamawiającego                                                                                                                                    - projekty  architektoniczno-budowlane                                                                                               - projekty  konstrukcyjno-budowlane                                                                                                - projekty instalacji wewnętrznych: elektrycznej, rtv, co, cwu, wodno-                                 . kanalizacyjnej,                                                                                                                            - projekty przyłączy instalacyjnych,                                                                                                                                                                                                              - projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych branżach (sanitarnej,                         . budowlanej, elektrycznej i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na              . budowę i prawidłowego funkcjonowania obiektu),                                                                                                                            - projekty aranżacji wnętrz,                                                                                                                                       
- przedmiary robót,                                                                                                                                       - oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o z zapewnieniu dostaw                      .  mediów  oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci,                                                        - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z    drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,                                                            - wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne . warunki                                      .  posadowienia obiektów budowlanych.

- Kosztorysów  inwestorskich i nakładczych oraz zestawienia zbiorczego

Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót, tak by stanowić podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający wymaga osobnych kosztorysów dla każdego elementu  wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Planu BIOZ (dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

4.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana zgodnie z                ,   obowiązującymi przepisami, w szczególności:

-	ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. Nr 156 z dnia 1 września 2006 r. , poz. 1118, ze zm.);

-	rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, ze zmianami);

-	rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami);

-	rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r., poz. 1389, ze zmianami);

-   z obowiązującymi Polskimi Normami ustalonymi przez Polski Komitet

Normalizacyjny  i  innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać następujące wymagania:

1/	Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

2/	Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla ich wykonania, a następnie  użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3/ W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń;

4/	Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w dziesięciu egzemplarzach.

Dokumentacja w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formie plików w formacie doc, pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej i elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winny być przekazane na osobnych płytach CD, w formacie xls.

4.4. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest

zobowiązany do:

1/	Pozyskania wszystkich koniecznych dodatkowych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie,  tj.:

- aktualnej mapy do celów projektowych;

- badań geotechnicznych;

- warunków technicznych przyłączenia mediów.

2/  Wykonania inwentaryzacji zasobów zieleni całego parku z wykazami drzew i krzewów,  do określenia zagospodarowania i przesadzeń oraz koniecznych wycinek.

3/  Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

4/ Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian do wybranego projektu

koncepcyjnego. (Architektoniczny projekt koncepcyjny, po   uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez  Zamawiającego w zakresie podstawowych   rozwiązań przestrzennych, materiałowych i architektonicznych będzie stanowił  podstawę do wykonania docelowej dokumentacji projektowej).

5/ Wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji.

6/ Dokonania uzgodnień międzybranżowych.

7/ Załatwienia wszelkich formalności i wymaganych przepisami prawa uzgodnień                 .     niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: w ZWiK”, u                .     rzeczoznawców BHP, P.POŻ.,    w  „Sanepidzie” i innych wymaganych przepisami  .    prawa.                                                                                                                                                             ,8/ Uzyskania:                                                                                                                                                 .   - technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej od właściwego Zakładu .      Energetycznego,                                                                                                                            .   - technicznych warunków przyłączenia do sieci TPSA, (gdy wymagane),                                                          .   - uzgodnienia usytuowania szafki złącza kablowego we właściwym Zakładzie                              .      Energetycznym                                                                                                                                      .   - uzgodnienia układu pomiarowego we właściwym Zakładzie Energetycznym,                              .   - uzgodnienia BHP i P.Poż. na projekcie branżowym.                                                                           . 9/ W koszt projektu powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia)               .   wszelkie materiały, uzgodnienia i opłaty niezbędne do wykonania pełnego zakresu                .   robót związanych  z przedmiotowymi projektami branżowymi oraz wszelkich                  .   innych prac i działań nie wymienionych przez Zamawiającego, a niezbędnych do                               .   prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.                                                                                          10/ Uzyskania zgód, uzgodnień i decyzji od  właściwych Urzędów  Konserwatorskich              ,     w  przypadku obowiązku ich uzyskania.                                                                                                     11/ Załatwianie wszelkich formalności we właściwym Zakładzie Energetycznym i            .     TPSA.                                                                                                                                           12/ Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione.                                                                        13/ Wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do                        .     realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo –                .     kosztorysowej.                                                                                                                                  14/ Uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

15/ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego     określonego  w dokumentacji  stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, zgodnie z     postanowieniami art. 20 ust. 1 pkt  4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j.  Dz. U .z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji   zadania inwestycyjnego  w ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej.

16/ Projekt powinien przewidywać pierwsze wyposażenie    pomieszczeń   dworku i  zaplecza kulturalno-edukacyjnego.

- Część informacyjna                                                                                                                      ,

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane      .     (Stosowne dokumenty do wglądu u Zamawiającego).

2) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami               .    wynikającymi z odrębnych przepisów

Zadanie inwestycyjne jest zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   gminy Grodzisk Mazowiecki  - Wypis w załączeniu   (Załącznik nr 9)

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przy sporządzaniu projektu oraz wykonaniu zamierzenia budowlanego obowiązuje stosowny aktualny zbiór przepisów prawnych i norm, a w szczególności ustawa „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi.  Obowiązują również zasady sztuki budowlanej oraz przepisy PPOŻ i BHP.

4)   Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzację zieleni dotyczącą terenu całego parku , w tym otoczenia dworku,  z wykazami drzew i krzewów,  do określenia zagospodarowania i przesadzeń oraz koniecznych wycinek  wykona Projektant.

5) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Obiekty o projektowanej funkcji oraz ich rozmieszczenie nie powodują wymienionych uciążliwości.

6) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną dworku (Załącznik nr 2);  w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszych badań, w niezbędnym zakresie  zostaną  sporządzone przez Projektanta.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg

Niezbędne w/w dokumenty uzyska Wykonawca   po sporządzeniu projektu                                   .      koncepcyjnego, w części umożliwiającej określenie zapotrzebowania na media.

8) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Zastosowane rozwiązania nie powinny powodować użytkowych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców oraz otoczenia.

Uwaga !

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania w formie papierowej i elektronicznej 10 kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej wg powyższych założeń, zgody konserwatora zabytków,   uzyskania podkładów geodezyjnych, niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz podatek VAT.

Dodatkowo powinna obejmować również koszty robót nie ujętych w powyższym opisie,  a niezbędnych do prawidłowego i  kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 4 – Kopia mapy zasadnicza dla działek  nr ew. 107/1; 108; 116/1 obr. 1.

Załącznik nr 5 -  Ekspertyza stanu technicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną dworku

Chełmońskich w Adamowiźnie k/Grodziska Maz.

Załącznik nr 6 -  Decyzja Konserwatora Zabytków nr 77/03 z dnia 10 lutego 2003.

Załącznik nr 7 -  Założenia   projektowe   dot. rewaloryzacji zabytkowego dworku we wsi                          .                             Adamowizna wraz z otaczającym parkiem i adaptacji obiektu na cele                                                 .                             kulturalno-społeczne”                                                                                            Załącznik nr 8 -  Opinia   Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot.

w/w założeń projektowych.

Załącznik nr 9 - Wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania                             .                            Przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki.

ROZDZIAŁ II. Forma oferty

- Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V SIWZ. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych..

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

5. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia, a oświadczenie dla potwierdzenia tego winno być zapisane w umowie, będącej załącznikiem do oferty.

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wymaga się, aby wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- Wykonawcy mogą składać dokumenty równoważne odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

12.Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Kościuszki 32A w Grodzisk Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pok. nr 28 lub można pobrać ze strony intern.: www.grodzisk.pl, www.bip.grodzisk.pl Zaleca się, aby wykonawca umieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że  zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego – Urząd Miejski ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki i zawierać oznaczenie: ”Oferta na wykonanie rewaloryzacji dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego Parku  uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń konserwatora zabytków oraz prawomocnego pozwolenia na budowę” - nie otwierać przed 14.03.2008 r., godz. 11:15” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy,

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana przez Wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

ROZDZIAŁ III. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swoją wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale II pkt 15 z dopiskiem „wycofanie”,

- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale II pkt 15, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

ROZDZIAŁ IV. Jawność postępowania

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r., nr 47, poz. 211 ze zm.)”.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V. Dokumenty wymagane w ofercie

Wymagania dla Wykonawcy:

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi zawarte w art.22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli ustawy nakładają taki obowiązek,

  - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

d)  zaakceptują postanowienia zawarte w załączonym projekcie umowy.

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub   poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

a)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

b)  oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ),

  - zaparafowany  projekt umowy i poszczególne jej strony ( załącznik nr 3 do SIWZ),

  - aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania terminu

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia

    - Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy

ROZDZIAŁ VII. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących, w godzinach od 9:00 do 16:00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub faksem. Postępowanie odbywa się w języku polskim - wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

p. Mariusz Malinowski – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, numer telefonu: (0-22) 755-55-60 – w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia.

p. Adam Nagat- Gł. Specjalista, numer telefonu: (0-22)755-55-34  w. 125, tel/fax: 022 755 23 76 – sprawach dotyczących zapisów formalnych specyfikacji.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej.

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ jeżeli zaistnieje taka konieczność.

10. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści o tym informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ VIII. Sposób obliczenia ceny oferty

- Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek VAT oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, spowoduje odrzucenie oferty. Skutek taki będzie mieć również brak zgody Wykonawcy na dokonanie stosownej korekty na zasadach określonych w art. 88 Pzp.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który Wykonawca będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ IX. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sali obsługi mieszkańców w stanowisku ds. informacji lub nadesłać pocztą na adres Zamawiającego Urząd Miejski ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w terminie do 14.03.2008 roku do godziny 11:00.

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego.

Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w małej sali konferencyjnej w dniu 14.03.2008r. o godzinie 11:15.

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ X. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 100%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------------------------------	 x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%

cena oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej.

Uwaga

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania w formie papierowej i elektronicznej 10 kompletów dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej wg powyższych założeń, zgody konserwatora zabytków, uzyskania podkładów geodezyjnych, niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz podatek VAT.

Dodatkowo powinna obejmować również koszty robót nie ujętych w powyższym opisie, a niezbędnych do prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

3.   Zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie podlegają odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki literowe oraz rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

5. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.  Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

8.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

9.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XI. Tryb zawarcia umowy

1.  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.  W umowie będą zawarte informacje dotyczące kar umownych, sposobu i warunków odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, sposobu przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, rozstrzygania sporów, właściwego sądu do rozpatrywania spraw, itp.

3.  Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1.   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2.   Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie określonym w Ustawie.

3.   Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4.   Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

5.   Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Grodzisk Mazowiecki 11.02.2008

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego